## Banco de Dados
VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO POR TEMPO DE INSTALAÇÃO
				Erros admissíveis(%) ±5% /±5% /±10%
UN	Data da Verificação	Hidrômetro No	Ano de Inst.	Qn	Qt	Qmín	Status	REP- P/N	Ano	Marca	Marca&Status	Marca&Status&P/N	MarcaAnoStatus	MarcaAnoP/N	Observação
UN-MTS	03/07/18	A14F114733	22/02/18	-0,44	0,40	1,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	03/07/18	A11F292733	30/03/12	0,86	-3,00	-27,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTS	03/07/18	A11N314111	19/09/11	-0,50	-2,00	-13,50	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N
UN-MTS	03/07/18	A13F235083	10/04/18	-0,50	-1,60	1,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	03/07/18	A12F223888	12/10/12	-1,10	-2,00	-10,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	03/07/18	A08F217598	27/05/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	03/07/18	A00L430628	18/05/09	1,00	0,00	-7,00	AP		2009	L	LAP	LAP	L2009AP	L2009
UN-MTN	03/07/18	A17F035399	11/07/17	-0,74	-1,20	2,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	03/07/18	A10F047024	28/10/13	-0,96	-2,40	-7,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	03/07/18	A08F290126	24/04/18	-0,60	-2,00	-6,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	03/07/18	A03S446313	22/11/10	2,16	6,60	-3,00	RP1	P	2010	S	SRP1	SRP1P	S2010RP1	S2010P
UN-MTN	03/07/18	A04S050987	22/07/11	1,30	2,00	1,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-BME	03/07/18	A11F171314	10/02/12	0,54	-4,00	-99,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	03/07/18	A11F302770	21/05/12	5,70	6,00	-11,60	RP3	P	2012	F	FRP3	FRP3P	F2012RP3	F2012P
UN-MTN	04/07/18	A08F284541	04/10/16	-0,64	1,40	-1,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	04/07/18	A17F089679	10/10/17	-	-	-	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N	Hidrometro fora das Caracteristica Metrologica( filtro obstruido com perticulas solidas , impedindo o fluxo da água ,sem Cond. de Verificação.)
UN-MTO	04/07/18	A13F269634	12/02/14	-0,60	-5,60	-99,80	RP2	N	2014	F	FRP2	FRP2N	F2014RP2	F2014N
UN-MTN	04/07/18	A17N303967	27/02/18	2,56	2,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	04/07/18	A10F506663	17/12/10	0,70	-2,00	-44,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	04/07/18	A04S050868	16/08/13	-1,18	-0,60	-9,60	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	04/07/18	A18N052041	15/05/18	-0,44	-2,00	-4,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	04/07/18	A10F550804	11/09/16	0,76	-1,00	-2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	04/07/18	A09F192702	27/01/14	0,10	-1,60	-20,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	04/07/18	A08F420377	14/12/17	-1,34	-0,60	-8,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	04/07/18	A06F442930	21/12/13	-1,80	-0,60	-8,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	05/07/18	C04S002864	28/09/16	-6,28	-1,00	-10,00	RP1	N	2016	S	SRP1	SRP1N	S2016RP1	S2016N
UN-MTL	05/07/18	A04L539913	18/05/13	-1,10	-1,00	-3,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTL	05/07/18	A13F260577	11/01/14	-0,80	0,00	-6,20	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	05/07/18	A15F107864	30/04/15	-1,10	-1,00	-12,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
GCOPE MED	05/07/18	A12F231425	14/10/14	0,20	0,00	-99,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	05/07/18	A13F260423	06/01/14	1,72	2,00	-5,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	05/07/18	A16F121976	01/09/16	-0,70	0,80	-0,80	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
GCOPE MED	05/07/18	A08F467689	02/10/14	-1,30	-1,00	-6,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	05/07/18	A17F064356	24/08/17	2,20	1,00	1,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	05/07/18	A11N243733	18/10/11	-1,20	-1,00	-1,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTO	05/07/18	A04S064405	08/10/11	-1,40	-7,00	-13,00	RP2	N	2011	S	SRP2	SRP2N	S2011RP2	S2011N
UN-MTO	05/07/18	A18N022164	21/03/18	-0,30	-2,00	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	05/07/18	A17F062225	10/08/17	-0,58	0,00	1,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	05/07/18	A15F211597	27/08/15	-0,30	1,40	-9,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	05/07/18	A14F117976	28/07/14	-1,20	-0,60	-4,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	05/07/18	A13F148804	16/10/13	-0,60	-1,00	-12,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTO	05/07/18	A10F053978	21/09/13	-0,40	1,00	-10,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	05/07/18	A12F353875	13/03/13	0,70	-1,00	-5,20	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	06/07/18	A03S414349	15/03/11	0,14	-1,00	-5,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTL	06/07/18	A13F139688	31/10/13	-0,76	-1,40	-7,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	06/07/18	A12F344734	17/05/12	0,74	-1,40	-28,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	06/07/18	A15F244852	30/10/15	-0,46	-1,40	-18,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	06/07/18	A17F023841	28/04/17	7,16	7,60	8,00	RP2	P	2017	F	FRP2	FRP2P	F2017RP2	F2017P
UN-MTL	06/07/18	A07F337133	28/10/16	-0,60	1,60	-1,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	06/07/18	A08F056511	28/10/16	-0,54	0,40	-10,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	07/07/18	A17N284849	15/01/18	-0,38	-1,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	07/07/18	A08F293649	13/12/17	-1,18	0,00	-5,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	07/07/18	A09F284609	26/07/11	-2,78	-5,00	-95,60	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTN	07/07/18	A15F073648	15/06/15	-0,96	0,00	-14,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	07/07/18	A17N313931	27/02/18	1,36	0,40	-0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	07/07/18	A17N301189	30/01/18	-0,22	0,20	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	07/07/18	A07S267644	11/07/07	-0,80	-3,60	-29,20	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTL	07/07/18	A09F309583	15/04/10	-0,64	-0,80	-99,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	07/07/18	A10F256947	17/01/11	-0,54	-0,60	-16,40	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTL	07/07/18	A09F316175	08/01/10	-0,92	0,00	-33,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	07/07/18	A08F223125	08/06/16	-0,34	-0,60	-51,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	07/07/18	A08F453379	24/10/08	2,42	0,40	-98,80	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTO	07/07/18	A09F031115	12/12/16	-0,86	1,00	0,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	07/07/18	A05F066815	02/12/16	-0,18	-1,40	-34,80	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	07/07/18	A18N055179	24/05/18	0,14	1,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	07/07/18	A06F316021	29/11/16	-0,78	0,00	-5,20	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	07/07/18	A10F132276	04/12/15	-1,90	-0,80	-8,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
GCOPE MED	07/07/18	A05L080106	22/09/14	-1,14	0,00	-5,80	AP		2014	L	LAP	LAP	L2014AP	L2014
UN-MTO	07/07/18	A14F442085	27/03/15	-0,56	2,00	-1,20	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	07/07/18	A17N304854	07/03/18	1,28	0,40	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	07/07/18	A13F140982	13/11/13	-0,64	1,80	0,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	07/07/18	A06F287379	11/05/17	2,98	5,60	1,00	RP1	P	2017	F	FRP1	FRP1P	F2017RP1	F2017P
UN-MTN	07/07/18	A18N050791	09/05/18	1,58	2,20	1,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	07/07/18	A06S473279	24/11/09	0,06	-2,60	-12,80	RP1	N	2009	S	SRP1	SRP1N	S2009RP1	S2009N
UN-MTN	07/07/18	A07F308770	06/12/13	-1,76	0,40	-3,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	07/07/18	A18N053223	08/05/18	0,60	1,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	07/07/18	A09F044049	25/04/09	-3,54	-3,60	-15,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTN	07/07/18	A18N021206	06/04/18	0,04	0,00	-0,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	07/07/18	A07S266758	14/05/18	-0,28	1,20	-8,00	AP		2018	S	SAP	SAP	S2018AP	S2018
UN-MTN	07/07/18	A06F386363	07/04/17	-0,90	0,20	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	07/07/18	A08F407100	07/08/08	-0,74	-2,20	-49,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	07/07/18	A05L082415	11/06/13	-0,32	1,60	-3,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTS	07/07/18	A17N307542	05/03/18	1,86	0,80	-1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	07/07/18	A04L455137	08/09/12	-0,02	1,20	0,40	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTS	07/07/18	A17N307796	10/03/18	1,24	0,20	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	07/07/18	A17N308786	04/04/18	0,64	0,20	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	07/07/18	A16F254093	07/01/17	0,32	-1,60	-1,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	07/07/18	A12F349838	24/04/12	-0,38	-1,00	-17,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	07/07/18	A14F409423	27/01/15	-1,46	-0,40	-43,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	07/07/18	A18N060140	07/06/18	-0,76	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	07/07/18	A05L141783	21/11/13	-0,38	0,20	2,40	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTN	07/07/18	A16F259118	26/01/17	0,84	0,00	-2,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	07/07/18	A15F021123	01/04/15	-2,30	-2,60	-25,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
GEMED MAC	07/07/18	A12F189854	05/05/15	0,36	-0,60	-12,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	09/07/18	A00L286789	18/03/10	1,70	3,00	0,00	AP		2010	L	LAP	LAP	L2010AP	L2010
UN-MTO	09/07/18	A14F397233	12/12/14	-1,00	-1,00	-20,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	09/07/18	A12F236392	05/11/12	-0,60	-2,80	-99,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	09/07/18	A17N304598	06/03/18	0,84	-0,40	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	09/07/18	A11F185526	09/01/12	0,94	-2,40	-39,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
GCOPE MED	09/07/18	A04S427380	20/11/14	-0,96	-1,40	-12,00	RP1	N	2014	S	SRP1	SRP1N	S2014RP1	S2014N
UN-MTO	09/07/18	A15F265385	20/01/16	-0,34	-1,00	-39,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	09/07/18	A16F059437	06/07/16	1,00	-1,40	-2,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	09/07/18	A13F147106	31/10/13	0,56	1,00	-7,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	09/07/18	A05F085727	26/01/10	-4,84	-4,60	-18,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	09/07/18	A12F346953	19/06/12	2,54	0,60	-38,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	09/07/18	A12F360866	24/07/17	-	-	-	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	09/07/18	A07F287666	14/12/13	-1,70	0,60	-0,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	09/07/18	A04L592412	28/05/12	-0,90	-1,00	-12,60	RP1	N	2012	L	LRP1	LRP1N	L2012RP1	L2012N
GCOPE MED	09/07/18	A08F408768	01/08/14	-2,40	0,00	-17,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	09/07/18	A13F252839	12/06/18	-1,56	1,60	-3,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	09/07/18	A07F201125	16/07/17	-0,54	1,00	-9,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
GEMED MAC	09/07/18	A07F312027	26/02/15	-1,24	-1,00	-8,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	09/07/18	A16F259156	16/01/17	-0,10	1,00	-8,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	09/07/18	A08F435444	14/10/16	-1,76	0,00	-1,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	09/07/18	A17N282819	11/01/18	0,13	-0,70	-7,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	09/07/18	A03S450281	10/08/11	-2,00	-3,00	-10,40	RP1	N	2011	S	SRP1	SRP1N	S2011RP1	S2011N
UN-MTN	09/07/18	A14L278057	29/09/15	-2,10	2,00	-2,40	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTO	09/07/18	A16F134026	28/09/16	-0,24	2,40	4,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	09/07/18	A06F377050	11/07/16	0,26	2,40	-24,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	09/07/18	A17F089513	09/10/17	-0,24	0,00	-50,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	09/07/18	A04S330476	14/10/11	10,84	12,60	5,40	RP2	P	2011	S	SRP2	SRP2P	S2011RP2	S2011P
UN-MTL	10/07/18	A12F267893	11/05/13	0,00	-2,60	-11,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	10/07/18	A18N049503	11/04/18	2,86	0,20	-1,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	10/07/18	A16F198767	18/10/16	-0,06	-1,00	-1,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	10/07/18	A18N049114	07/05/18	0,34	-1,00	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
GEMED	10/07/18	A15F206328	09/10/17	-1,40	1,00	-2,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	10/07/18	A16F198691	17/10/16	0,36	-2,00	-1,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	10/07/18	A12F218823	24/11/12	0,20	0,00	-6,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTL	10/07/18	A03S552700	11/05/09	-3,10	-7,40	-54,00	RP2	N	2009	S	SRP2	SRP2N	S2009RP2	S2009N
GCOPE MED	10/07/18	A07F315393	19/08/14	-1,80	-3,40	-6,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	10/07/18	A15F160300	04/07/15	-0,30	-4,00	-97,80	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	10/07/18	A12F366752	11/09/13	-0,74	0,00	-6,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	10/07/18	A13F242244	22/02/14	-0,24	0,40	-10,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	10/07/18	A17N307762	29/03/18	1,08	0,60	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	10/07/18	A14F120104	31/05/14	4,90	8,60	5,40	RP1	P	2014	F	FRP1	FRP1P	F2014RP1	F2014P
UN-MTS	10/07/18	A18N145725	13/06/18	2,00	1,60	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
GCOPE MED	10/07/18	A06F435691	18/11/14	-1,60	-1,00	-24,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-BME	10/07/18	A16L058768	10/01/17	-0,30	1,20	0,40	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-BME	10/07/18	A14F311705	13/05/16	1,74	3,60	-8,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-BME	10/07/18	A11F278789	17/04/12	1,46	0,40	-50,80	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	10/07/18	A07F346477	10/05/16	-0,74	-1,00	-14,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	10/07/18	A08F287343	24/06/08	-5,74	-8,60	-100,00	RP3	N	2008	F	FRP3	FRP3N	F2008RP3	F2008N
UN-MTN	10/07/18	A08F515527	22/12/08	-1,50	-2,60	-99,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTN	10/07/18	A12F032541	06/05/13	0,34	-2,00	-34,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	10/07/18	A14F005355	02/06/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	10/07/18	A11F288273	02/04/12	-0,14	0,00	-7,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTN	10/07/18	A10F097231	08/07/10	-0,96	-2,40	-19,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	10/07/18	A06F303037	30/03/12	-2,80	1,00	2,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	11/07/18	A11N315604	06/09/11	0,30	-1,00	-3,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTS	11/07/18	A13F202739	21/11/13	-0,10	-1,40	-3,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	11/07/18	A07F340969	17/03/08	-1,50	-2,00	-7,60	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTS	11/07/18	A16F241387	06/01/17	0,34	0,60	-4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	11/07/18	A15F080841	18/05/15	-1,42	-1,00	-15,80	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	11/07/18	A08F297198	07/07/08	-5,22	-5,00	-40,40	RP2	N	2008	F	FRP2	FRP2N	F2008RP2	F2008N
UN-MTS	11/07/18	A14F245537	08/08/14	-0,14	-3,00	-12,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	11/07/18	A12F367312	28/09/13	0,00	-4,80	-23,20	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
GCOPE MED	11/07/18	A07F226272	14/10/14	0,10	-1,60	-7,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	11/07/18	A14F242939	14/08/14	1,86	2,00	-2,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	11/07/18	A11N245645	24/08/11	0,80	-1,00	-12,00	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N
UN-MTS	11/07/18	A10F223596	21/12/10	-2,10	-2,00	-23,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTO	11/07/18	A04S063776	12/07/11	-1,20	-1,00	-5,60	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTL	11/07/18	A10F091226	11/06/10	-3,80	-3,40	-50,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	11/07/18	A14F025084	24/05/17	-0,64	0,40	-28,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
GCOPE MED	11/07/18	A08F230791	08/09/14	0,84	3,00	-29,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	11/07/18	A17F067883	10/11/17	-1,60	-1,00	-1,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	11/07/18	A09F202159	09/11/09	1,00	1,40	-11,40	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	11/07/18	A10F526842	10/05/11	-0,36	0,00	-19,40	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-BME	11/07/18	A10F166537	31/08/10	-1,70	-0,60	-9,40	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-BME	11/07/18	A13F237764	17/12/13	-1,56	-1,00	-23,40	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	11/07/18	A00S124193	13/03/09	-3,16	-7,40	-27,00	RP2	N	2009	S	SRP2	SRP2N	S2009RP2	S2009N
UN-BME	11/07/18	A10F182546	08/10/10	-0,64	0,00	-17,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	12/07/18	D12L003920	17/07/13	2,00	3,80	-5,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTL	12/07/18	E14L002719	06/10/16	-1,20	5,00	5,00	AP		2016	L	LAP	LAP	L2016AP	L2016
UN-MTN	12/07/18	A17N303797	13/04/18	1,00	0,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	12/07/18	A11F181834	12/01/12	-0,30	-7,00	-99,40	RP2	N	2012	F	FRP2	FRP2N	F2012RP2	F2012N
UN-MTN	12/07/18	A17F005128	15/03/17	-0,72	1,00	-20,80	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	12/07/18	A16F257486	27/01/17	-0,60	1,00	-12,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	12/07/18	A17N285275	11/01/18	-0,10	-1,00	-7,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	12/07/18	A08F416422	11/01/14	0,20	-2,00	-37,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	12/07/18	A10F256355	11/02/11	-1,10	-0,20	-8,20	AP		2011	F	FAP	FAP	F2011AP	F2011
GEMED MED	12/07/18	A12F280188	08/10/15	-1,20	0,00	7,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	12/07/18	A08F221473	19/05/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTL	12/07/18	A11N250629	03/09/11	-0,40	-1,00	-6,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTL	12/07/18	A09F036294	11/07/17	-0,80	1,00	2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	12/07/18	A14F202710	13/06/14	0,28	0,20	-17,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
GEMED MED	12/07/18	A09F320035	24/08/15	-1,66	-0,20	-0,80	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTL	12/07/18	A15F019399	20/02/15	-1,70	-1,00	-11,20	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	12/07/18	A18N056036	18/05/18	0,62	1,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	12/07/18	A12F143411	13/08/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
GCOPE MED	12/07/18	A04S052965	08/12/14	-1,40	-1,00	-7,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTL	12/07/18	A16F122256	26/07/16	-0,90	1,00	-2,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	12/07/18	A17F029691	08/06/17	-0,70	1,00	-0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	12/07/18	A17N281972	06/01/18	1,70	0,40	2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	12/07/18	A07S355507	12/01/08	-0,10	0,00	-4,00	AP		2008	S	SAP	SAP	S2008AP	S2008
UN-MTL	12/07/18	A09F171919	10/07/17	-1,44	0,00	-15,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	13/07/18	A03S020887	11/04/11	-0,70	0,40	-4,40	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
GCOPE MED	13/07/18	A08S032033	09/12/14	-0,66	0,00	-5,40	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTL	13/07/18	A09F322784	16/01/10	-0,34	-1,60	-10,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTL	13/07/18	A10F053586	26/03/10	-1,10	-1,00	-12,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	13/07/18	A09F118712	26/06/09	-3,38	-5,00	-54,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	13/07/18	A09F118597	29/06/09	-1,36	-4,40	-33,00	RP1	N	2018	F	FRP1	FRP1N	F2018RP1	F2018N
GCOPE MED	13/07/18	A06F376102	06/08/14	-0,84	-1,00	-31,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	13/07/18	A08F057185	22/05/17	-1,58	-0,60	-27,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	13/07/18	A14F286394	09/09/14	-1,60	-0,60	-1,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	13/07/18	A14F209708	08/07/14	-0,04	1,40	-10,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	13/07/18	A13F265708	29/03/14	-0,06	-0,40	-20,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	13/07/18	A08F460353	27/10/08	-1,62	0,60	-2,00	AP		2008	F	FAP	FAP	F2008AP	F2008
UN-MTS	13/07/18	A18N024194	30/05/18	1,30	0,40	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	13/07/18	A14F085390	28/05/14	-0,80	-0,60	-24,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	13/07/18	A14F085321	02/06/14	-1,40	0,00	-24,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	13/07/18	A16F150360	15/09/16	-2,20	0,00	-1,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	13/07/18	A09F032940	08/04/09	-2,26	-2,00	-4,80	AP		2009	F	FAP	FAP	F2009AP	F2009
UN-MTO	13/07/18	A09F042514	08/04/09	-6,30	-3,80	-91,20	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
GCOPE MED	13/07/18	A12F105706	11/12/14	-0,90	-1,00	-11,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	13/07/18	A02S682730	10/11/10	-0,56	1,20	-3,60	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTN	13/07/18	A10F113585	28/02/13	-1,06	-0,80	-8,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	13/07/18	A12F221951	04/09/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	13/07/18	A11F302425	24/09/12	-2,40	0,40	-65,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	14/07/18	A08F516941	03/10/16	-1,60	-3,60	-23,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	14/07/18	A18N056145	08/05/18	4,70	3,00	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	14/07/18	A16F211334	29/08/17	2,40	2,00	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	14/07/18	A14F243680	17/07/14	-0,66	-2,40	-59,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	14/07/18	A12F037430	09/07/12	0,78	0,60	-5,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	14/07/18	A13F202964	25/11/13	-0,76	-0,40	-15,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	14/07/18	A17F006911	20/05/17	-0,20	1,00	-1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	14/07/18	A14F458442	19/01/15	1,16	0,00	-30,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	14/07/18	A07S615008	11/12/12	-0,80	-1,20	-100,00	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N
UN-MTO	14/07/18	A11F326731	22/03/12	0,60	-3,60	-41,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	14/07/18	A17F112617	30/11/17	-0,44	1,40	0,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	14/07/18	A13F237232	10/01/14	-2,50	-1,00	-2,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	14/07/18	A12F376892	27/09/13	-1,36	-1,80	-5,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
GCOPE MED	14/07/18	A07S259002	24/06/14	-2,00	-2,40	-10,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTO	14/07/18	A15F137775	25/06/15	-1,70	1,00	-4,60	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTS	14/07/18	A18N024078	08/05/18	0,80	-1,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	14/07/18	A17N306877	06/03/18	2,50	2,00	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	14/07/18	A12F238655	23/11/12	-0,94	-1,00	-6,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	14/07/18	A14F414461	15/01/15	-2,00	-1,00	-7,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTS	14/07/18	A08F517266	18/06/18	-0,34	0,00	-3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	14/07/18	A07S206351	19/09/07	-0,84	-5,00	-18,60	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTS	14/07/18	A17N280999	26/01/18	0,46	-2,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	14/07/18	A18N056292	09/04/18	0,36	-2,20	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	14/07/18	A15F159021	30/06/15	-1,44	-3,00	-100,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-BME	14/07/18	A10F505444	16/02/11	-	-	-	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-BME	14/07/18	A10F524773	03/11/11	6,94	6,00	-13,00	RP3	P	2011	F	FRP3	FRP3P	F2011RP3	F2011P
UN-BME	14/07/18	A12F227716	02/05/13	3,00	1,00	-23,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	14/07/18	A08F451991	13/07/10	3,10	-2,00	-40,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	14/07/18	A03S514449	15/03/12	-2,56	-5,00	-25,00	RP1	N	2012	S	SRP1	SRP1N	S2012RP1	S2012N
UN-MTN	16/07/18	E15L001232	19/11/15	1,00	0,00	5,00	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-BAJ	16/07/18	C13L000125	30/11/15	0,94	5,00	-6,00	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTL	16/07/18	C12L004535	22/01/15	2,30	3,60	-11,00	RP1	N	2015	L	LRP1	LRP1N	L2015RP1	L2015N
UN-MTL	16/07/18	A18N049279	06/04/18	1,50	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
GCOPE MED	16/07/18	A07F320641	07/10/14	-2,00	0,00	-7,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	16/07/18	A17F072461	13/09/17	0,50	-1,00	-8,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	16/07/18	A17F060792	03/08/17	0,60	-1,00	-17,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	16/07/18	A08F360046	20/03/17	-0,94	0,00	-12,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	16/07/18	A14F453926	29/01/15	-1,50	1,00	-2,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTL	16/07/18	A10F249668	22/11/10	-0,20	0,00	-5,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTL	16/07/18	A14F076657	21/05/14	0,00	-1,00	-37,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	16/07/18	A17N316315	15/02/18	1,66	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	16/07/18	A12F104816	26/12/17	-0,84	-0,60	-10,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	16/07/18	A11F220641	31/01/12	-1,10	-1,40	-18,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	16/07/18	A15F135640	22/10/15	-1,00	1,00	-100,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTL	16/07/18	A18N102272	23/05/18	0,40	0,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	16/07/18	A04S218528	09/04/11	2,04	3,00	3,00	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTL	16/07/18	A18N019680	06/03/18	0,10	-1,20	-4,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	16/07/18	A10F527621	10/10/16	-0,30	1,00	-19,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	16/07/18	A10F149436	04/10/16	-1,30	-3,20	-100,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	16/07/18	A04S050810	07/03/13	-0,46	-0,20	-22,80	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-MTL	16/07/18	A13F138831	11/11/13	-1,38	0,00	-11,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	16/07/18	A18N019128	05/03/18	0,80	0,00	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	17/07/18	A17N280440	15/01/18	1,84	0,60	0,80	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	17/07/18	A18N106117	04/05/18	1,04	0,00	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	17/07/18	A09F250428	25/01/10	-0,72	-1,00	-4,40	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTS	17/07/18	A14F309346	26/09/14	1,20	-2,00	-22,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	17/07/18	A12F181532	29/05/13	0,56	0,00	-13,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	17/07/18	A18N106736	15/05/18	2,50	-0,40	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	17/07/18	A09F040744	23/05/09	2,26	0,40	-13,60	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	17/07/18	A11N320426	08/09/11	-1,15	-2,50	-15,50	RP1	N	2011	N	NRP1	NRP1N	N2011RP1	N2011N
UN-MTL	17/07/18	A18N089538	11/06/18	1,22	-1,60	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	17/07/18	A17N314082	02/03/18	-0,40	-0,40	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
GEMED MAC	17/07/18	A07F321544	30/01/15	-1,08	0,40	-18,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	17/07/18	A07F307381	25/04/17	0,10	1,60	-3,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	17/07/18	A11F289681	28/05/12	0,80	0,00	-20,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	17/07/18	A12F271302	14/01/13	-2,60	-1,00	-7,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	17/07/18	A11F230605	11/01/12	1,00	0,60	-8,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTS	17/07/18	A17F093997	01/11/17	0,54	2,00	4,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	17/07/18	A18N026792	25/04/18	-0,70	-1,20	-1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	17/07/18	A18N021801	19/03/18	1,30	-0,60	-6,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	17/07/18	A16F273733	01/03/17	2,46	3,60	8,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BME	17/07/18	A08F224617	14/05/10	-0,34	-1,60	-29,40	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	17/07/18	A17N311700	21/03/18	-1,74	-2,00	-6,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	17/07/18	A08F453770	13/03/09	-2,84	-4,60	-41,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-BME	17/07/18	A07F298330	14/11/07	-5,54	-9,00	-100,00	RP3	N	2007	F	FRP3	FRP3N	F2007RP3	F2007N
UN-BME	17/07/18	A03S414207	06/08/09	-1,00	-5,00	-26,60	RP1	N	2009	S	SRP1	SRP1N	S2009RP1	S2009N
UN-BME	17/07/18	A07S624255	07/08/09	-1,40	-10,60	-99,40	RP2	N	2009	S	SRP2	SRP2N	S2009RP2	S2009N
UN-BME	17/07/18	A16F127872	18/08/16	-0,90	-1,00	-10,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	18/07/18	A12F238018	05/04/18	-0,66	-1,00	-3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	18/07/18	A14F399028	04/11/14	0,70	2,00	-1,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	18/07/18	A06F408245	30/03/16	-0,04	-2,20	-49,40	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
GCOPE MED	18/07/18	A13F271226	04/12/14	0,50	0,00	-3,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	18/07/18	A16F241019	10/02/17	-0,06	-2,40	-34,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	18/07/18	A07S312441	30/11/07	-1,76	-3,40	-25,00	RP1	N	2007	S	SRP1	SRP1N	S2007RP1	S2007N
UN-MTO	18/07/18	A07S096763	08/10/13	-1,10	-0,40	-0,60	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	18/07/18	A06S521108	12/03/14	-1,44	-1,40	-7,20	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTO	18/07/18	A06F303424	03/05/17	-1,66	-0,40	3,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	18/07/18	A13F270630	05/02/14	-0,26	0,40	-11,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	18/07/18	A08F219127	24/12/13	-2,52	-2,20	-20,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTN	18/07/18	A14F460036	05/02/15	-1,40	1,00	-19,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	18/07/18	A11F285507	30/03/12	-0,10	-1,40	-48,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTN	18/07/18	A18N139662	22/05/18	0,60	-0,20	1,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	18/07/18	A03S440939	28/10/10	-0,40	-0,60	-1,40	AP		2010	S	SAP	SAP	S2010AP	S2010
UN-MTL	18/07/18	A12F352367	21/10/13	-0,54	-0,60	-1,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	18/07/18	A06F366408	25/05/09	-4,26	-5,00	-99,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	18/07/18	A13F260436	11/01/14	-0,66	-4,00	-99,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	18/07/18	A18N139218	26/06/18	0,32	0,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	18/07/18	A18N137178	05/06/18	1,10	0,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-BME	18/07/18	A04L269275	20/07/04	-0,30	-5,50	-23,00	RP2	N	2004	L	LRP2	LRP2N	L2004RP2	L2004N
UN-BME	18/07/18	A05F326370	01/02/06	-0,25	0,00	-8,00	AP		2006	F	FAP	FAP	F2006AP	F2006
UN-MTS	19/07/18	A17N309546	12/03/18	1,06	-1,00	-6,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/07/18	A17N280763	10/01/18	1,88	0,20	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/07/18	A10F037477	02/03/10	-0,34	-1,20	-14,80	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTS	19/07/18	A08F415245	03/09/08	-2,40	-4,00	-18,40	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTL	19/07/18	A09F311412	19/01/10	-2,00	-1,40	-27,60	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
GCOPE MED	19/07/18	A07F335320	29/12/14	-0,56	-0,40	-11,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	19/07/18	A02S685899	13/07/09	-1,40	-2,60	-10,40	RP1	N	2009	S	SRP1	SRP1N	S2009RP1	S2009N
UN-MTO	19/07/18	A17N305543	12/03/18	1,00	0,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	19/07/18	A10F091868	30/08/12	0,06	-1,00	-9,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTO	19/07/18	A14F006843	20/03/14	-1,32	-3,00	-24,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	19/07/18	A18N055852	29/03/18	1,30	0,00	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	19/07/18	A09F033679	20/01/16	-1,10	-1,00	-24,80	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	19/07/18	A13F255903	04/04/14	0,40	-2,40	-99,20	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	19/07/18	A17N306353	16/03/18	2,74	0,00	-4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/07/18	A12F355294	10/04/13	0,24	0,00	-4,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	19/07/18	A18N026377	23/05/18	-0,10	-0,40	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	19/07/18	A16F273416	17/05/17	-1,10	1,00	0,40	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	19/07/18	A11F215026	03/01/18	-0,94	2,00	1,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	19/07/18	A13F146594	12/11/13	-0,74	0,40	-3,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	19/07/18	A13F221978	04/02/14	-0,50	1,00	-14,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	20/07/18	A15F242946	03/09/15	1,84	-0,40	-6,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	20/07/18	A06F393800	09/03/17	0,46	0,00	-6,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	20/07/18	A14F306773	30/09/14	-100,00	-100,00	-100,00	RP3	N	2014	F	FRP3	FRP3N	F2014RP3	F2014N
UN-MTO	20/07/18	A17F026737	29/05/17	0,50	1,00	0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	20/07/18	A07F235387	10/05/16	3,96	2,00	-40,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	20/07/18	A12F180196	23/07/12	-	-	-	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTO	20/07/18	A08F435974	18/09/08	-	-	-	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N	Hidrometro Apresentou Vazamento Sem Cond. de Verificação
UN-MTN	20/07/18	A04S402850	03/01/13	0,40	4,60	-16,60	RP1	N	2013	S	SRP1	SRP1N	S2013RP1	S2013N
UN-BCL	20/07/18	A14F206016	17/04/15	1,24	-1,60	-13,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTN	20/07/18	A06F313194	03/01/17	-0,34	3,00	-67,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTN	20/07/18	A07S270055	31/12/09	3,56	-4,40	-9,60	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTN	20/07/18	A18N091287	18/04/18	0,80	0,00	-2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	20/07/18	A03S552457	05/05/11	-2,50	-1,00	-5,60	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTN	20/07/18	A04S348938	18/10/13	-0,76	2,00	-0,40	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	20/07/18	A08F222097	03/11/16	-1,80	-1,00	-5,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	20/07/18	A15F137165	03/07/15	-0,64	1,00	-5,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	20/07/18	A18N053158	04/04/18	2,60	1,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	20/07/18	A18N054029	09/05/18	0,60	0,00	-6,20	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	20/07/18	A08F492884	03/09/13	-1,30	1,60	-5,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	20/07/18	A17F056203	08/05/18	2,56	2,40	3,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	20/07/18	A17F056074	08/05/18	-0,36	1,00	-5,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	21/07/18	A05L081095	06/05/13	-0,76	-0,60	-3,40	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTS	21/07/18	A10F160384	04/10/14	-0,70	0,00	-15,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
GCOPE MED	21/07/18	A07S313152	21/07/14	-0,76	-0,40	-5,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
UN-MTS	21/07/18	A17N307937	16/03/18	1,22	0,40	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	21/07/18	A04L330374	13/07/09	-2,46	-2,40	-15,00	RP1	N	2009	L	LRP1	LRP1N	L2009RP1	L2009N
UN-MTO	21/07/18	A18N023176	25/04/18	-0,20	-0,60	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	21/07/18	A12F353009	22/04/13	0,40	-1,00	-1,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
GCOPE MED	21/07/18	A10F547553	14/08/14	-1,90	-3,60	-84,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	21/07/18	A10F249460	14/12/15	-0,56	-1,00	-8,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
GCOPE MED	21/07/18	A10F127465	09/09/14	-0,90	-2,60	-12,80	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	21/07/18	A08F410174	14/05/14	-1,50	-0,60	-9,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTS	21/07/18	A18N056911	10/04/18	0,60	0,60	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	21/07/18	A05F056298	05/12/16	-2,30	-1,40	-15,20	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTS	21/07/18	A18N056973	17/04/18	0,34	-0,40	-3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	21/07/18	A12F221038	24/08/12	-0,90	0,60	-4,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTO	21/07/18	A11F231762	30/07/12	0,26	0,40	-10,00	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTO	21/07/18	A15F210545	28/07/15	-2,00	-2,00	-69,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	21/07/18	A14F442389	28/04/15	-1,00	-1,00	-46,60	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	21/07/18	A03S450490	15/10/08	0,00	1,40	1,00	AP		2008	S	SAP	SAP	S2008AP	S2008
UN-MTO	21/07/18	A06F398169	28/04/16	-1,94	-1,60	-12,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	21/07/18	A12F191218	31/08/16	-0,86	-2,00	-19,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	23/07/18	A10F114646	17/03/17	-0,80	2,00	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	23/07/18	A12F268766	04/05/13	-1,70	0,00	-96,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	23/07/18	A10F094047	11/06/10	-0,80	1,40	-14,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	23/07/18	A04S259418	18/02/13	0,10	2,60	-3,00	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTL	23/07/18	A06F337900	22/11/16	-0,10	2,00	-8,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	23/07/18	A12F365418	31/08/13	0,22	1,80	-4,40	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTL	23/07/18	A08F222751	17/12/15	0,44	1,60	-9,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTL	23/07/18	A14F201679	03/05/14	-	-	-	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	23/07/18	A12F218434	01/12/12	-0,10	3,00	-7,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTL	23/07/18	A13F269299	21/03/14	1,84	5,00	-9,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	23/07/18	A17F108117	11/10/17	0,24	1,00	4,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	23/07/18	A17F022783	25/04/17	9,32	10,40	11,00	RP3	P	2017	F	FRP3	FRP3P	F2017RP3	F2017P
UN-MTL	23/07/18	A09F243482	08/12/09	-0,46	-2,00	-23,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTL	23/07/18	A17F000807	17/03/17	0,00	1,00	-12,40	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTL	23/07/18	A07F315569	02/08/16	0,50	0,60	-21,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	23/07/18	A18N139606	21/05/18	2,34	1,40	1,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	23/07/18	A01S544135	08/05/09	-1,44	2,00	1,00	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTN	23/07/18	A18N051028	10/05/18	0,40	0,00	1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	23/07/18	A07F281780	07/04/10	-0,26	1,00	-1,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTN	23/07/18	A07F274891	29/01/14	-1,20	1,00	-19,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTE	24/07/18	D12L003978	22/04/15	9,70	21,00	19,00	RP3	P	2015	L	LRP3	LRP3P	L2015RP3	L2015P
UN-MTO	24/07/18	A14F080481	13/05/14	-0,30	2,00	-1,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	24/07/18	A05F068241	02/12/16	-0,22	-0,80	-6,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	24/07/18	A17F112019	05/02/18	0,90	-1,00	0,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	24/07/18	A05L147651	02/08/12	2,40	2,00	3,00	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTN	24/07/18	A14F438146	27/04/16	0,70	0,00	-40,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	24/07/18	A14F149828	03/09/15	0,60	-1,00	-3,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	24/07/18	A14F413422	20/01/15	-0,30	-1,00	-7,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTO	24/07/18	A18N103562	16/04/18	0,96	-1,00	-0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	24/07/18	A15F146478	28/12/17	0,10	0,40	-6,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	24/07/18	A17F064437	25/08/17	0,20	-1,00	-5,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	24/07/18	A12F356020	08/04/13	0,50	-1,00	-8,60	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	24/07/18	A06F326283	11/05/07	-0,70	1,00	-7,00	AP		2007	F	FAP	FAP	F2007AP	F2007
UN-MTS	24/07/18	A15F078048	07/05/15	-1,40	-1,00	-24,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	24/07/18	A10F060683	16/10/14	0,00	-1,00	-12,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	24/07/18	A06F336418	22/11/16	-0,20	0,00	-7,60	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	24/07/18	A17F111074	29/11/17	0,90	2,00	-2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	24/07/18	A06F372408	04/01/17	-1,46	1,80	2,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	24/07/18	A01S685121	25/05/09	-1,90	-5,00	-59,00	RP1	N	2009	S	SRP1	SRP1N	S2009RP1	S2009N
UN-MTN	24/07/18	A05L082442	05/06/13	-1,56	0,00	-3,00	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTO	24/07/18	A18N053230	08/05/18	0,30	0,80	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	25/07/18	A09S102881	31/05/09	-0,70	-1,60	-6,40	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTN	25/07/18	A10F182288	23/08/10	-3,20	-4,00	-26,80	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTN	25/07/18	A05L140076	03/06/13	-0,22	-0,40	3,20	AP		2013	L	LAP	LAP	L2013AP	L2013
UN-MTN	25/07/18	A17N283326	30/01/18	1,10	0,40	2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	25/07/18	A07F209282	30/03/16	-0,46	-2,00	-1,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTN	25/07/18	A11F287138	01/03/12	0,26	-1,60	-9,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
UN-MTL	25/07/18	A18N089532	11/06/18	0,90	-3,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	25/07/18	A18N138256	22/05/18	1,50	-1,60	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	25/07/18	A18N020631	27/02/18	0,64	-2,80	-2,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	25/07/18	A17F109736	01/11/17	2,44	1,40	-5,80	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	25/07/18	A18N020519	08/03/18	-0,20	-1,00	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	25/07/18	A08F481880	03/02/09	-11,90	-11,00	-39,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-MTS	25/07/18	A13F242389	06/03/14	-1,26	-0,40	-8,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	25/07/18	A11F186129	10/08/12	0,60	-1,00	-36,60	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTO	25/07/18	A17F002869	21/03/17	-1,74	1,00	1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTS	25/07/18	A10F505116	27/09/16	-1,76	-3,40	-98,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	25/07/18	A06F380704	13/07/16	-1,70	0,00	-1,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	25/07/18	A18N104930	21/06/18	1,24	0,60	3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	26/07/18	A17N305523	11/03/18	1,60	-0,60	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	26/07/18	A17F056065	08/05/18	0,20	0,60	3,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTO	26/07/18	A18N189503	29/06/18	1,04	-0,40	0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
GCOPE MED	26/07/18	A07F316116	21/10/14	-1,00	-1,00	-6,40	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	26/07/18	A18N055696	26/03/18	1,70	-1,00	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	26/07/18	A17F028357	01/06/17	1,20	-0,60	0,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTL	26/07/18	A14F202337	13/06/14	-0,10	-2,00	-27,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	26/07/18	A12F351256	29/07/13	-0,24	-2,20	-15,80	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTL	26/07/18	A14F376295	27/10/14	2,30	0,00	-42,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	26/07/18	A14F238099	22/07/14	-1,44	-2,00	-11,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	26/07/18	A18N048045	03/05/18	0,80	0,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	26/07/18	A18N020524	09/03/18	-0,30	-1,60	-1,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	26/07/18	A10F036774	09/09/16	-0,46	0,00	-3,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	26/07/18	A15F160226	06/07/15	1,00	1,60	-5,60	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTS	26/07/18	A12F366652	27/09/13	-1,10	-2,00	-11,60	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-MTS	26/07/18	A08F290651	04/04/18	-1,90	1,00	-0,60	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	26/07/18	A18N107744	08/05/18	0,50	0,00	-1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	26/07/18	A07S353509	22/10/07	-1,56	-7,00	-22,00	RP2	N	2007	S	SRP2	SRP2N	S2007RP2	S2007N
UN-MTS	26/07/18	A17N308071	07/03/18	-0,92	-1,40	-5,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	26/07/18	A06F317463	25/07/06	-11,90	-6,00	-7,00	RP2	N	2006	F	FRP2	FRP2N	F2006RP2	F2006N
UN-MTS	26/07/18	A06F527463	25/10/16	0,30	1,00	-8,00	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTL	27/07/18	D09S003951	14/04/14	3,70	6,00	7,40	RP1	P	2014	S	SRP1	SRP1P	S2014RP1	S2014P
UN-MTL	27/07/18	E15L004034	25/02/17	0,12	1,00	0,00	AP		2017	L	LAP	LAP	L2017AP	L2017
UN-MTL	27/07/18	A18N090077	08/06/18	1,58	0,40	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	27/07/18	A14F202593	11/06/14	-1,40	-3,00	-4,00	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTL	27/07/18	A14F304737	20/09/14	-1,70	-4,00	-50,40	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	27/07/18	A06F266489	26/10/16	-1,20	0,00	-28,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTL	27/07/18	A14F410532	12/12/14	-1,30	1,00	-15,20	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	27/07/18	A17F091302	12/09/17	0,00	-2,00	-17,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTO	27/07/18	A11F313703	03/01/13	0,30	0,00	-8,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTO	27/07/18	A17F026854	24/05/17	-0,04	-0,60	-1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	27/07/18	A08F500091	01/08/13	-3,86	-3,20	-6,80	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTN	27/07/18	A17F005965	12/04/17	-0,60	0,00	-3,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	27/07/18	A06F266615	07/12/11	1,10	-2,00	-100,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTN	27/07/18	A06F369879	27/07/11	-0,70	-1,00	-22,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTN	27/07/18	A04L012314	21/07/12	-0,60	0,00	0,00	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTN	27/07/18	A07S093037	21/09/13	-3,44	-8,00	-25,00	RP2	N	2013	S	SRP2	SRP2N	S2013RP2	S2013N
UN-MTN	27/07/18	A14F379013	25/11/14	0,70	2,00	-15,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTN	27/07/18	A09F039737	03/05/18	-0,80	1,00	-3,40	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTN	27/07/18	A01N660590	29/09/09	1,40	1,00	-33,00	RP1	N	2009	N	NRP1	NRP1N	N2009RP1	N2009N
UN-MTN	27/07/18	A17N283669	26/01/18	0,90	1,00	-2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	27/07/18	A08F458963	27/07/10	-1,68	0,00	-8,00	AP		2010	F	FAP	FAP	F2010AP	F2010
UN-MTN	27/07/18	A17F111358	17/11/17	0,12	0,00	-18,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	27/07/18	A09F247585	30/10/09	-8,90	-5,00	-16,00	RP1	N	2009	F	FRP1	FRP1N	F2009RP1	F2009N
UN-BME	27/07/18	A05F106942	03/10/06	-1,90	-2,00	-21,00	RP1	N	2006	F	FRP1	FRP1N	F2006RP1	F2006N
UN-BME	27/07/18	A16F262605	15/01/17	0,60	0,00	-12,00	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-BME	27/07/18	A12F336413	17/04/12	-0,20	-2,60	-21,40	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-MTL	30/07/18	E12L003499	14/03/15	2,80	3,00	5,00	AP		2015	L	LAP	LAP	L2015AP	L2015
UN-MTO	30/07/18	A18N188345	05/07/18	0,80	0,00	4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	30/07/18	A17N306606	05/04/18	1,20	1,00	3,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	30/07/18	A07S355364	26/05/14	-0,30	-1,00	-9,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
GEMED MAC	30/07/18	A06F433672	23/01/15	-1,50	-2,00	-31,00	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTO	30/07/18	A18N093032	28/06/18	1,20	-0,40	2,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTO	30/07/18	A17F026827	01/06/17	-0,10	1,80	3,20	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTO	30/07/18	A08F286785	26/06/08	-3,20	-2,40	-20,60	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTO	30/07/18	A14F308212	07/10/14	1,10	0,00	-23,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	30/07/18	A04S322219	24/09/11	-2,30	-3,40	-6,60	AP		2011	S	SAP	SAP	S2011AP	S2011
UN-MTL	30/07/18	A14F284113	28/08/14	-1,70	0,00	-21,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTL	30/07/18	A14F075692	09/05/14	0,66	-5,00	-99,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTS	30/07/18	A18N026322	23/04/18	0,20	-1,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	30/07/18	A16F253407	15/02/17	-0,10	-0,40	-10,60	RP1	N	2017	F	FRP1	FRP1N	F2017RP1	F2017N
UN-MTS	30/07/18	A18N056490	23/04/18	1,00	1,00	0,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	30/07/18	A09F323127	14/01/10	-1,50	-1,00	-13,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-MTL	30/07/18	A10F562326	16/07/11	-1,66	-1,40	-15,00	RP1	N	2011	F	FRP1	FRP1N	F2011RP1	F2011N
UN-MTL	30/07/18	A18N089429	18/05/18	1,06	0,40	2,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTL	30/07/18	A07F308457	03/05/16	-0,72	-0,80	-32,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	30/07/18	A14F149275	03/09/15	2,00	1,00	1,00	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	30/07/18	A18N091497	18/04/18	0,60	0,00	0,60	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	30/07/18	A18N139774	13/06/18	0,90	0,00	1,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	30/07/18	A17F069458	22/08/17	-0,54	0,00	2,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	30/07/18	A04S044206	01/02/13	-1,80	-1,00	-3,20	AP		2013	S	SAP	SAP	S2013AP	S2013
UN-MTN	30/07/18	A06F282007	28/04/16	-2,22	-3,80	-52,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
GCOPE MED	30/07/18	A06S520987	08/12/14	-1,20	-1,00	-8,00	AP		2014	S	SAP	SAP	S2014AP	S2014
GEMED	30/07/18	A17F008557	04/04/18	0,00	0,00	-2,00	AP		2018	F	FAP	FAP	F2018AP	F2018
UN-MTS	31/07/18	A18N057925	17/05/18	1,44	0,60	4,00	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTS	31/07/18	A06F408017	16/12/16	-0,50	2,00	5,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTS	31/07/18	A12F366192	26/09/13	1,30	0,00	-1,00	AP		2013	F	FAP	FAP	F2013AP	F2013
UN-MTS	31/07/18	A03S065900	14/01/11	-1,86	-5,40	-11,00	RP2	N	2011	S	SRP2	SRP2N	S2011RP2	S2011N
UN-MTS	31/07/18	A08F355928	15/07/08	-0,30	1,00	-30,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-MTS	31/07/18	A14F289805	03/10/14	-0,60	0,00	-21,60	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	31/07/18	A04S403961	13/11/12	0,26	1,40	-1,40	AP		2012	S	SAP	SAP	S2012AP	S2012
UN-MTO	31/07/18	A14F077975	29/05/14	-1,00	0,00	-9,60	AP		2014	F	FAP	FAP	F2014AP	F2014
UN-MTO	31/07/18	A11F218752	17/11/16	-0,60	0,60	-9,40	AP		2016	F	FAP	FAP	F2016AP	F2016
UN-MTO	31/07/18	A14F306762	22/09/14	0,10	0,00	-18,00	RP1	N	2014	F	FRP1	FRP1N	F2014RP1	F2014N
UN-MTO	31/07/18	A10L352352	23/08/12	0,60	4,00	2,00	AP		2012	L	LAP	LAP	L2012AP	L2012
UN-MTO	31/07/18	A12F221146	22/08/12	-1,66	1,00	-2,40	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
GEMED MAC	31/07/18	A11F168867	20/03/15	-3,30	-0,60	-11,40	RP1	N	2015	F	FRP1	FRP1N	F2015RP1	F2015N
UN-MTS	31/07/18	A10F018172	20/09/16	-1,90	-2,00	-25,60	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTO	31/07/18	A11N316889	17/01/12	1,70	4,00	4,50	AP		2012	N	NAP	NAP	N2012AP	N2012
UN-MTN	31/07/18	A15F156049	03/09/16	1,48	1,00	-11,00	RP1	N	2016	F	FRP1	FRP1N	F2016RP1	F2016N
UN-MTN	31/07/18	A00S632480	02/03/09	0,16	1,40	-1,00	AP		2009	S	SAP	SAP	S2009AP	S2009
UN-MTN	31/07/18	A17F035424	14/07/17	-1,00	0,00	-1,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	31/07/18	A15F135643	22/10/15	-1,10	2,00	1,40	AP		2015	F	FAP	FAP	F2015AP	F2015
UN-MTN	31/07/18	A11N303601	10/11/11	0,40	1,00	0,00	AP		2011	N	NAP	NAP	N2011AP	N2011
UN-MTN	31/07/18	A17N284068	23/02/18	0,60	0,00	-0,40	AP		2018	N	NAP	NAP	N2018AP	N2018
UN-MTN	31/07/18	A16F257889	17/01/17	-1,50	-0,60	-7,00	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-MTN	31/07/18	A11F311519	26/04/12	-1,54	-0,60	-11,00	RP1	N	2012	F	FRP1	FRP1N	F2012RP1	F2012N
UN-BME	31/07/18	A16F126717	14/06/17	-1,44	0,00	-6,60	AP		2017	F	FAP	FAP	F2017AP	F2017
UN-BME	31/07/18	A09F096535	29/01/10	-1,14	-3,00	-57,00	RP1	N	2010	F	FRP1	FRP1N	F2010RP1	F2010N
UN-BME	31/07/18	A07F335966	25/08/08	-2,66	-2,40	-30,00	RP1	N	2008	F	FRP1	FRP1N	F2008RP1	F2008N
UN-BME	31/07/18	A12F241613	01/04/13	-0,60	-2,00	-16,00	RP1	N	2013	F	FRP1	FRP1N	F2013RP1	F2013N
UN-BME	31/07/18	A03S514449	15/03/12	-3,00	-6,00	-26,00	RP2	N	2012	S	SRP2	SRP2N	S2012RP2	S2012N
UN-BME	31/07/18	A11F301119	01/03/12	1,36	1,00	-6,60	AP		2012	F	FAP	FAP	F2012AP	F2012
					1899

##  Resultado A pedido do Cliente
	CALIBRAÇÃO: Hidrômetros A PEDIDO DE CLIENTE Classe "B" JULHO DE 2018

					QUANTIDADE:			542				ATUALIZADA ATÉ 31/07/2018

	FABRICANTE	RESULTADOS DOS ENSAIOS					DETALHAMENTO DOS HIDRÔMETROS NÃO CONFORME
						( Erros fora dos Valores Admissíveis )
		VERIFICADOS		APROVADOS				REPROVADOS				QUANTIDADE		ERROS ( - ) 1 vazão				ERROS(+)				ERROS( - ) várias vazões
				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%				QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%		QUANTIDADE		%
S	ITRON	54		29		53,70		25		46,30		25		14		56,0		3		12,0		8		32,0
F	FAE	364		169		46,43		195		53,57		195		182		93,3		6		3,1		7		3,6
L	LAO	26		21		80,77		5		19,23		5		3		60,0		1		20,0		1		20,0
A	ARAD	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
B	DIEHL	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
N	ELSTER	98		94		95,92		4		4,08		4		4		100,0		0		0,0		0		0,0
G	SAGA	0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
	TOTAL	542		313		57,75		229		42,25		229		203		88,65		10		4,37		16		6,99

	LEGENDA:	Qn = Vazão Nominal				Qt = Vazão de Transição					Qmin = Vazão Mínima

	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Negativos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	4	0	7	0	3	3	3	1	0	1	0	0
F	FAE	0	0	2	1	12	10	17	7	20	14	44	20	24	17	1
L	LAO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1	0	2	5	12	19	17	13	24	17	45	21	25	17	1
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Aprovados
	FABRICANTE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	0	2	4	2	7	1	5	7	0	0	0	1
F	FAE	0	0	1	1	2	1	6	1	14	24	20	18	24	43	14
L	LAO	0	0	0	0	0	1	1	0	4	7	1	4	1	2	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	89
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	1	1	4	6	9	12	20	36	28	22	25	45	104
	Ano de Instalação dos Hidrômetros- Reprovados
	FABRICANTE	Erros Positivos
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
S	ITRON	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
F	FAE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0
L	LAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
A	ARAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	DIEHL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	ELSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	SAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	1	0	3	0